拟审批入河排污口基本情况表

| 项目名称 | 建设位置 | 污水类型及排放量 | 排放方式 | 排放标准 | 主要水污染物浓度（mg/L） | 主要水污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目（晨光镇生活污水处理厂）入河排污口 | 龙图河寻乌县龙晨光镇沁园春村河段（东经115°29’7.51”，北纬24°48”5.96”） | - 生活污水, - 29.2万吨/年。 | 间歇自流排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | CODcr：50mg/L、NH3-N:5mg/L、 TP：0.5mg/L | - CODcr：14.6t/a、 - NH3-N：1.46t/a、 - TP：0.146t/a |
| 寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目（澄江镇生活污水处理厂）入河排污口 | 寻乌水寻乌县澄江镇汶口村河段（经115°43’37.52”，北纬25°2”48.03”） | 生活污水，29.2万吨/年。 | 间歇自流排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | CODcr：50mg/L、NH3-N:5mg/L、 TP：0.5mg/L | - CODcr：14.6t/a、 - NH3-N：1.46t/a、 - TP：0.146t/a |
| 寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目（桂竹帽镇生活污水处理厂）入河排污口 | 篁乡河寻乌县桂竹帽镇上坪村河段（东经115°31’59.15”，北纬24°55”36.44”） | 生活污水，10.95万吨/年。 | 间歇自流排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | CODcr：50mg/L、NH3-N:5mg/L、 TP：0.5mg/L | - CODcr：5.475t/a、 - NH3-N：0.547t/a、 - TP：0.0547t/a |
| 寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目（吉潭镇生活污水处理厂）入河排污口 | 寻乌水寻乌县吉潭镇吉潭村河段（东经115°44’13.61”，北纬24°56”49.59”） | 生活污水，21.9万吨/年。 | 间歇自流排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | CODcr：50mg/L、NH3-N:5mg/L、 TP：0.5mg/L | - CODcr：10.95t/a、 - NH3-N：1.095t/a、 - TP：0.11t/a |
| 寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目（留车镇生活污水处理厂）入河排污口 | 寻乌水寻乌县留车镇留车村河段（东经115°38′8.85″，北纬24°43′23.71″） | - 生活污水, - 29.2万吨/年。 | 间歇自流排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | CODcr：50mg/L、NH3-N:5mg/L、 TP：0.5mg/L | - CODcr：14.6t/a、 - NH3-N：1.46t/a、 - TP：0.146t/a |
| 寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目（南桥镇青龙桥生活污水处理站） 入河排污口 | 青龙河寻乌县南桥镇南桥村河段（东经115°42’54.63”，北纬24°48”16.93”） | - 生活污水，10.95万吨/年。 | 间歇自流排放 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)标准。 | BOD5:10mg/L、NH3-N:8mg/L | - BOD5：1.095t/a、 - NH3-N：0.876t/a |
| 寻乌县东江源头区污水处理设施建设项目（南桥镇中心小学生活污水处理站） 入河排污口 | 青龙河寻乌县南桥镇南桥村河段(东经115°43’23.83”，北纬24°47”54.60”) | - 生活污水，7.3万吨/年。 | 间歇自流排放 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)标准。 | BOD5:10mg/L、NH3-N:8mg/L | - BOD5：0.73t/a、 - NH3-N：0.584t/a |